遵义喜来登大酒店幕墙工程

吊篮参数表

| 吊篮 编号 | 吊篮 规格 | 安装距离 | 配重 | 安装方式 | 安装 高度 | 最大安全 载重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 2# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 3# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 4# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 5# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
|  |  | 1.3m，4.2m |  |  |  |  |
| 6# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 7# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 8# | 4.5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 9# | 6m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 22.600m | 500kg |
| 10# | 6m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 22.600m | 500kg |
| 11# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 12# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 13# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 14# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 15# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 16# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 17# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 18# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 19# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 20# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 21# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 22# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 23# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 24# | 4.5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 25# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 26# | 4.5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 27# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 28# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 29# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 30# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 31# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 32# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 33# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 34# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 35# | 6m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 22.600m | 500kg |
| 36# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 37# | 4m | 1.7m，4.4m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
|  |  | 1.5m，4.6m |  |  |  |  |
| 38# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 39# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 40# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 41# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 42# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
|  |  | 1.7m，4.4m |  |  |  |  |
| 43# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 44# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 45# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 46# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 47# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 48# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 49# | 4.5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 50# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 51# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 52# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 53# | 4m | 1.7m，4.4m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
|  |  | 1.5m，4.6m |  |  |  |  |
| 54# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 55# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 56# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 57# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 58# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
|  |  | 1.7m，4.4m |  |  |  |  |
| 59# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 60# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 61# | 4m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 62# | 4.5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 63# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 64# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 65# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 66# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 67# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 96.100m | 500kg |
| 68# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 69# | 4m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 70# | 4m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 71# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 72# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 73# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 74# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 75# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 76# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 77# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 78# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 79# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 80# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 81# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 82# | 4m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 83# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 84# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 85# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 86# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 87# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 88# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 89# | 4m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 90# | 4m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 91# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 92# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 93# | 4m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 94# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 95# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 96# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 97# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 98# | 5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 99# | 4.5m | 1.1m，4.6m | 1000kg | 增高支架 | 165.200m | 400kg |
| 100# | 4m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 101# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 102# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 103# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 104# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 105# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 106# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 107# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 108# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 109# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 110# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 111# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 112# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 113# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 114# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 115# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 116# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 117# | 4m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 118# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 119# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 120# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 121# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 122# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 123# | 5m | 1.1m，5m | 1000kg | 抱箍支架 | 173.600m | 400kg |
| 124# | 5m | 1.7m，4.4m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.5m，4.6m |  |  |  |  |
| 125# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 126# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 127# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.7m，4.4m |  |  |  |  |
| 128# | 5m | 1.7m，4.4m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.5m，4.6m |  |  |  |  |
| 129# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 130# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 131# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.7m，4.4m |  |  |  |  |
| 132# | 5m | 1.7m，4.4m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.5m，4.6m |  |  |  |  |
| 133# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 134# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 135# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.7m，4.4m |  |  |  |  |
| 136# | 5m | 1.7m，4.4m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.5m，4.6m |  |  |  |  |
| 137# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 138# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
| 139# | 5m | 1.5m，4.6m | 1000kg | 正常 | 182.000m | 400kg |
|  |  | 1.7m，4.4m |  |  |  |  |